수도법시행규칙중개정령(안)

2002. 11.

환  경  부
상하수도국
1. 개정이유
    장애인·노인·임산부 등에게 이용편의를 제공하기 위하여 최소한의 범위내에서 숙박업 및 목욕장업의 절수기 설치를 제외하고, 매립형 수도꼭지에 대한 절수기 설치기준 준수의무를 유보하는 등 일부 미비점을 합리적으로 개선·보완하기 위함.

2. 주요골자
  가. 장애인·노인·임산부 등의 이용편의를 제공하기 위하여 최소한의 범위내에서 숙박업 및 목욕장업의 샤워시설에 절수기가 아닌 일반 샤워기를 설치할 수 있도록 함(안 별표2제4호)

  나. 수도꼭지 등이 벽 속에 묻혀 있어 절수기 설치를 위하여 벽면해체공사가 불가피한 경우에는 수도꼭지 등을 최초로 교체할 때 이를 설치할 수 있도록 함(안 별표2제5호)

환경부령 제   호
수도법시행규칙중개정령안
수도법시행규칙중 다음과 같이 개정한다.

별표2(제4조의2 관련) 제4호 및 제5호를 각각 다음과 같이 신설한다.

 4. 장애인·노인·임산부 등의 이용편의를 제공하기 위하여 숙박업은 1실 또는 객실수의 5% 범위내에서, 목욕장업은 샤워기 2개의 범위내에서 제2호나목 및 다목의 기준중 다음 기준을 적용하지 아니한다.

   가. 샤워·욕조용 수도꼭지의 샤워헤드 방향으로 샤워헤드 자체에 즉시지수 기능이 있거나, 자폐식 밸브 또는 즉시지수 밸브가 부착되어 있을 것
 5. 수도꼭지 등이 벽 속에 묻혀 있기 때문에 즉시지수 샤워헤드를 설치하거나, 자폐식 밸브 또는 즉시지수 밸브를 부착하기 위하여 벽면해체공사가 불가피한 경우에는 수도꼭지 등을 최초로 교체할 때 이를 설치 또는 부착할 수 있다.

부  칙
  이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.
신·구조문대비표
	현            행
	개     정     안

	〔별표 2〕
절수설비의 종류 및 기준
(제4조의2 관련)

 1.∼3. 생략
 4. <신  설>
 5. <신  설>
	〔별표 2〕
절수설비의 종류 및 기준
(제4조의2 관련)

 1.∼3. 생략
 4. 장애인·노인·임산부 등의 이용편의를 제공하기 위하여 숙박업은 1실 또는 객실수의 5% 범위내에서, 목욕장업은 샤워기 2개의 범위내에서 제2호나목 및 다목의 기준중 다음 기준을 적용하지 아니한다.
   가. 샤워·욕조용 수도꼭지의 샤워헤드 방향으로 샤워헤드 자체에 즉시지수 기능이 있거나, 자폐식 밸브 또는 즉시지수 밸브가 부착되어 있을 것
 5. 수도꼭지 등이 벽 속에 묻혀 있기 때문에 즉시지수 샤워헤드를 설치하거나, 자폐식 밸브 또는 즉시지수 밸브를 부착하기 위하여 벽면해체공사가 불가피한 경우에는 수도꼭지 등을 최초로 교체할 때 이를 설치 또는 부착할 수 있다.


- 2 -

